## Chantier_sous-traitants
Format | Référence | Description | Quantite | TM | Unite | Prix Uni | Prix Total | Commentaire
T | 1 | COUVERTURE
| 1.01 | Charpente industrielle | 100 | QF | m² | 98.96 | 9896
| 1.02 | Ecran sous toiture | 100 | QF | m² | 7.1 | 710
| 1.03 | Tuile | 100 | QF | m² | 67.76 | 6776
| 1.04 | Pointe cloueur (1 carton pour 200m2) | 1 | QF | unité | 91 | 91
T | 2 | ZINGUERIE
| 2.1 | Gouttiere développé 33 | 20 | QF | ml | 69.55 | 1391
| 2.2 | Tuyaux | 16 | QF | ml | 87.13 | 1394.08
| 2.3 | Crochet | 40 | QF | unité | 0.96 | 38.4
| 2.4 | Collier | 10 | QF | unité | 1.43 | 14.3
| 2.5 | Coude | 4 | QF | unité | 6.06 | 24.24
| 2.6 | Naissance | 2 | QF | unité | 12.83 | 25.66
| 2.7 | Talon agrafable | 4 | QF | unité | 2.72 | 10.88
T | 3 | OSSATURE MÉTALLIQUE — SWEELCO
S | 3.1 | Option 1 — 31 460,00 €
|  | Ossature acier profilé à froid - Surélévation | 1 | QF | Forfait | 40898 | 40898 | Plans de montage / Etude de stabilité Ossature acier profilé à froid - assemblée en panneaux 2D Acier lourd (éléments en acier formés à chaud type IPE pour reprise des charges) Assemblage en panneaux 2D Transport par camion semi-remorque Tautliner (prix mis à jour selon date effective de livraison) Acier de nuance S350GD, revêtu Magnelis® by ArcelorMittal®, en ZM250 ou ZM310 Vis autoforeuses nécessaires à l'assemblage des panneaux Ensemble de la visserie et des pièces spécifiques de connexion pour le montage de la structure métallique Profils spécifiques pour assemblages en baloon ou intersections de panneaux non orthogonaux Ancrages aux fondations Montage de l'ossature en 2D Escalier d'accès au R+1 OSB3 sur murs, planchers et toiture NON inclus dans cette option
T | 4 | MONTAGE OSSATURE — DHC · SWEELCO
| 4.1 | Montage ossature métallique — 276 m² à 30 m²/jour | 9.5 | QF | Jour(s) | 1177.8 | 11189.1 | MURS INT - RDC : 8 m² · PLANCHER - R+1 : 63 m² · MURS EXT - R+1 : 100 m² · FERMETTES - R+1 : 91 m² · TOITURE - R+1 : 15 m²
T | 5 | PLÂTRERIE-PEINTURE — MLD RENOVATION
| 5.1 | Doublage des murs : pose de plaque de plâtre sur ossature métallique avec isolation en laine de verre GR32 (fourniture des consommables inclus) | 100 | QF | m² | 71.5 | 7150
| 5.2 | Cloisons de séparation : pose de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique de 48mm avec isolation en laine de verre (fourniture des consommables inclus) | 94 | QF | m² | 84.5 | 7943
| 5.3 | Plafond : pose de plaque de plâtre sur ossature métallique avec isolation en laine de verre (fourniture des consommables inclus) | 104 | QF | m² | 78 | 8112
| 5.4 | Pose des portes intérieures | 7 | QF | u | 65 | 455
| 5.5 | Réalisation des joints, ponçage, application de la sous-couche, préparation pour la finition peinture | 400 | QF | m² | 29.9 | 11960
| 5.6 | Peinture murs | 300 | QF | m² | 26 | 7800
| 5.7 | Peinture plafond | 104 | QF | m² | 28.6 | 2974.4
| 5.8 | Sols, pose de parquet avec des plinthes (parquet et plinthes non fourni) | 85 | QF | m² | 39 | 3315
| 5.9 | Pose carrelage sol avec les consommables (carrelage non fourni) | 15 | QF | m² | 58.5 | 877.5
T | 6 | ÉLECTRICITÉ — KM SERVICES
S | 6.1 | Salon, Cuisine
|  | Point lumineux central, simple allumage | 2 | QF | u | 162.5 | 325 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise 16A (dont 2 doubles cuisine + 1 triple TV) | 14 | QF | u | 117 | 1638 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
|  | Point lumineux applique, simple allumage | 1 | QF | u | 143 | 143 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | resrve ligne fibre optique + prise optique | 1 | QF | u | 123.5 | 123.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, kit pto fibre, main d'œuvre
|  | Ligne prise réseau RJ45 | 1 | QF | u | 123.5 | 123.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, câble CAT6 U/UTP, prise RJ45, main d'œuvre
|  | Ligne 32A | 1 | QF | u | 169 | 169 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x6mm², sortie de câble 32A, main d'œuvre
|  | Ligne Prise LV/FOUR/SL/LL | 3 | QF | u | 130 | 390 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
|  | Ligne volet roulant | 3 | QF | u | 110.5 | 331.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², sortie de câble/obturateur, main d'œuvre
S | 6.2 | Chambre 1, 2, 3
|  | Point lumineux central, simple allumage | 3 | QF | u | 162.5 | 487.5 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise 16A | 10 | QF | u | 117 | 1170 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
|  | Ligne prise réseau RJ45 | 3 | QF | u | 123.5 | 370.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, câble CAT6 U/UTP, prise RJ45, main d'œuvre
|  | Ligne volet roulant | 4 | QF | u | 110.5 | 442 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², sortie de câble/obturateur, main d'œuvre
S | 6.3 | Bureau/Alcove
|  | Point lumineux central, simple allumage | 1 | QF | u | 162.5 | 162.5 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise 16A | 3 | QF | u | 117 | 351 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
|  | Ligne prise réseau RJ45 | 1 | QF | u | 123.5 | 123.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, câble CAT6 U/UTP, prise RJ45, main d'œuvre
|  | Ligne volet roulant | 1 | QF | u | 110.5 | 110.5 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², sortie de câble/obturateur, main d'œuvre
S | 6.4 | Salle de bain et WC
|  | Point lumineux central, simple allumage | 2 | QF | u | 162.5 | 325 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Point lumineux applique, simple allumage | 2 | QF | u | 143 | 286 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise 16A | 2 | QF | u | 117 | 234 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
|  | Ligne Chauffage | 2 | QF | u | 110.5 | 221 | Goulotte PVC IBOCO/Hager + accessoires, fil 3x1,5mm², sortie de câble, main d'œuvre
S | 6.5 | Couloir
PO |  | Point lumineux central, va-et-vient | 3 | QF | u | 195 | 585 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
PO |  | Ligne Prise 16A | 1 | QF | u | 117 | 117 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
S | 6.6 | Buanderie
|  | Point lumineux central, simple allumage | 1 | QF | u | 162.5 | 162.5 | Gaine CT20/16, douille DCL, ampoule E27 LED 9W, boîte d'encastrement, fil 3x1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise LV/FOUR/SL/LL | 2 | QF | u | 130 | 260 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, fil 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
S | 6.7 | Divers
|  | Ligne pompe à chaleur air/air | 1 | QF | u | 136.5 | 136.5 | Gaine CT20/16, câble RO2V 3x2,5mm², main d'œuvre
|  | Ligne ECS (cumulus ou ballon thermodynamique) | 1 | QF | u | 136.5 | 136.5 | Gaine CT20/16, câble RO2V 3x2,5mm², main d'œuvre
S | 6.8 | Extérieur
|  | Point lumineux applique, simple allumage | 5 | QF | u | 169 | 845 | Gaine CT20/16, câble RO2V 3G1,5mm², interrupteur va-et-vient, main d'œuvre
|  | Ligne Prise 16A | 1 | QF | u | 130 | 130 | Gaine CT20/16, boîte d'encastrement, câble RO2V 3x2,5mm², prise 2P+T, main d'œuvre
S | 6.9 | VMC
|  | Ligne + fourniture et pose VMC | 1 | QF | u | 1170 | 1170 | Gaine CT20/16, kit VMC hygro Aldes/Atlantic, gaine D125+D80 isolée, fil 3x1,5mm², interrupteur poussoir, main d'œuvre
S | 6.10 | Tableau électrique
|  | Goulotte GTL pour tableau 13 modules | 1 | QF | u | 143.26 | 143.26
|  | Tableau électrique Legrand/Hager rangée 52 modules | 1 | QF | u | 110.76 | 110.76
|  | Parafoudre Legrand/Hager monophasé | 1 | QF | u | 203.58 | 203.58
|  | Support disjoncteur de branchement 13 modules | 1 | QF | u | 32.89 | 32.89
|  | Disjoncteur de branchement Hager/Legrand 60A instantané | 1 | QF | u | 143.65 | 143.65
|  | Différentiel Legrand/Hager 63A 30mA type A | 4 | QF | u | 143.3 | 573.2
|  | Disjoncteur Legrand/Hager 10/16/20/32A | 20 | QF | u | 20.28 | 405.6
|  | Peigne de raccordement disjoncteurs et différentiels | 1 | QF | u | 52 | 52
|  | Coffret de communication Legrand/Hager 8RJ45 | 1 | QF | u | 260 | 260
|  | Main d'œuvre (pose et câblage tableau) | 1 | QF | u | 390 | 390
|  | Forfait passage Consuel | 1 | QF | u | 130 | 130
T | 7 | PLOMBERIE — LYON SUD ENERGIES
| 7.1 | Réalisation d'une évacuation en D100 en passant dans les doublages pour les 2 WC | 1 | QF | Forfait | 650 | 650
| 7.2 | Réalisation de l'alimentation d'eau en tube PER D20 depuis le compteur | 1 | QF | Forfait | 520 | 520
| 7.3 | Mise en place d'une vanne d'arrêt sur arrivée d'eau générale | 1 | QF | Forfait | 65 | 65
| 7.4 | Fourniture + pose de deux pack WC suspendu (Grohe) | 2 | QF | u | 1300 | 2600
| 7.5 | Fourniture + pose d'un chauffe-eau thermodynamique de 200L (Atlantic) | 1 | QF | u | 2535 | 2535
| 7.6 | Fourniture + pose de deux bac à douche 90x90 en résine blanc | 2 | QF | u | 780 | 1560
| 7.7 | Fourniture + pose de deux colonnes de douche chromé (Grohe) | 2 | QF | u | 845 | 1690
| 7.8 | Fourniture + pose de deux parois de douche 90 | 2 | QF | u | 552.5 | 1105
| 7.9 | Réalisation des alimentations + évacuations des différents points d'eau (cuisine, douche, lave-main, lave-vaisselle) | 1 | QF | Forfait | 4004 | 4004
| 7.10 | Fourniture + installation de deux meubles vasque 60cm blanc | 2 | QF | u | 715 | 1430
| 7.11 | Fourniture + pose de deux mitigeurs de lave-main | 2 | QF | u | 195 | 390
| 7.12 | La tuyauterie, les fixations, la quincaillerie | 1 | QF | Forfait | 715 | 715
T | 8 | PLÂTRERIE-PEINTURE — LYON SUD ENERGIES
| 8.2 | Cloison de 7 intérieurs placo + 50mm laine de verre | 105 | QF | m² | 65 | 6825
| 8.3 | Doublage murs extérieur placo + isolation 50mm laine de verre | 103 | QF | m² | 58.5 | 6025.5
| 8.4 | Cloison de 10 placo + isolation 100mm laine de verre | 65 | QF | m² | 65 | 4225
| 8.5 | Réalisation d'un faux plafond placo + isolation 100mm laine de verre | 92 | QF | m² | 76.7 | 7056.4
| 8.6 | Bande à joints + ponçage | 365 | QF | m² | 10.4 | 3796
| 8.7 | Application de sous couche + 2 couches de peinture acrylique velours (murs+plafonds) | 365 | QF | m² | 23.4 | 8541